## Slide 1: Support de transmission
Enseignant: Chaker Essid ,
Module: Réseaux I

## Slide 2: Objectifs:
Réussir à transmettre des données Sur des distances de plus en plus grande À des vitesses de plus en plus importante:
Existence de 3 types de câbles:
Câble coaxial
Les paires torsadées
La fibre optique

## Slide 3
La connexion Se connecter au réseau

## Slide 4
La connexion Cartes réseau

## Slide 5: Rôle de la couche physique La couche physique

## Slide 6: Support de transmission de la couche physique

## Slide 7: Normes relatives à la couche physique
Organisme de normalisation | Normes réseau
ISO | ISO 8877 : adoption officielle des connecteurs RJ (RJ-11 et RJ-45, notamment) ISO 11801 : norme de câblage réseau similaire à la norme EIA/TIA 568
EIA/TIA | TIA-568-C : normes de câblage de télécommunication utilisées par presque tous les réseaux de voix, de vidéo et de données TIA-569-B : normes des immeubles commerciaux pour les voies d'accès et les espaces de télécommunications TIA-598-C : code couleur de la fibre optique TIA-942 : norme d'infrastructure de télécommunications pour les data centers
ANSI | 568-C : brochage RJ-45 – Développée en collaboration avec les organismes EIA et TIA
UIT-T | G.992 : ADSL
IEEE | 802.3 : Ethernet 802.11 : LAN sans fil (WLAN) et maillé (certification Wi-Fi) 802.15 : Bluetooth

## Slide 8: Supports de transmission en cuivre
Câble à paires torsadées blindées (STP)
Câble à paires torsadées non blindées (UTP)
Câble coaxial

## Slide 9: Paires Torsadées
Plus de bande passante
Possibilité de travailler en Full Duplex
Gestion plus aisée
Permet d'avoir un câblage multi-usage (universel)
Téléphone, Fax, Données...
Inconvénients:
Plus de câbles qu'avec le coaxial Câblage
plus cher et prend plus de place

## Slide 10
Câblage en cuivre Câble à paires torsadées non blindées (UTP)

## Slide 11
Une paire torsadée non blindée (UTP, Unshielded Twisted Pair) se compose de deux conducteurs en cuivre, isolés l’un de l’autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de l’axe de symétrie longitudinal.
Pour les réseaux locaux d’entreprise, où les distances se limitent à quelques kilomètres, la paire torsadée peut suffire. Ses avantages sont nombreux : technique maîtrisée, facilité de connexion et d’ajout de nouveaux équipements, faible coût.

## Slide 12: Câble à paires torsadées blindées (STP)
Certains constructeurs proposent des paires torsadées blindées (STP, Shielded Twisted Pair). Enrobées d’un conducteur cylindrique, elles sont mieux protégées des rayonnements électromagnétiques parasites.
Une meilleure protection prévoit un blindage par paire.

## Slide 13: Câblage UTP Propriétés du câblage UTP

## Slide 14: Câblage UTP Connecteurs UTP

## Slide 15: Câblage UTP Types de câble UTP

## Slide 16: Câblage UTP Test des câbles UTP

## Slide 17: Câblage en cuivre Câble coaxial
Pour éviter les perturbations dues aux bruits externes, on utilise souvent deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant. Le tout forme un ensemble appelé câble coaxial

## Slide 18: Caractéristiques:
Peu coûteux,
facilement manipulable
Peut être utilisé sur de longues distances
Débit jusque 10Mbit/s
Construction :
Gaine : protection du câble (caoutchouc, PVC ou téflon)
Blindage : partie métallique entourant le câble diminuant le bruit due aux parasites
Isolant : (diélectrique) évite le contact (court-circuit) entre l'âme et le blindage
Âme : brin de cuivre ou brins torsadés transportant les données

## Slide 19: Câblage en cuivre Consignes de sécurité pour les supports en cuivre

## Slide 20: Fibres Optiques:
La fibre optique est un câble possédant de nombreux avantages :
Légèreté
Immunité au bruit
Faible atténuation
Tolère des débits de l'ordre de 100 Mbps
Largeur de bande de quelques dizaines de mégahertz à plusieurs gigahertz (fibre monomode)

## Slide 21: Câblage en fibre optique Propriétés du câblage en fibre optique
Une fibre optique est constituée d’un fil de verre très fin. Elle comprend un coeur, dans lequel se propage la lumière émise par une diode électroluminescente ou une source laser , et une gaine optique dont l’indice de réfraction garantit que le signal lumineux reste dans la fibre.

## Slide 22: Câblage en fibre optique Éléments d'un câble à fibres optiques

## Slide 23: Câblage en fibre optique Types de fibre optique

## Slide 24: Câblage en fibre optique Connecteurs de fibre réseau

## Slide 25: Câblage en fibre optique Test des câbles à fibres

## Slide 26: Câblage en fibre optique Fibre ou cuivre
Problèmes de mise en œuvre | Cuivre | Fibre optique
Bande passante | 10 Mbit/s – 10 Gbit/s | 10 Mbit/s – 100 Gbit/s
Distance | Relativement courte (de 1 à 100 mètres) | Relativement longue (de 1 à 100 000 mètres)
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques | Faible | Élevée (résistance totale)
Résistance aux risques électriques | Faible | Élevée (résistance totale)
Coûts des supports et des connecteurs | Le plus faible | Le plus élevé
Compétences requises pour l'installation | Le moins | Le plus
Précautions à prendre pour la sécurité | Le moins | Le plus

## Slide 27: Sans fil Types de transmissions sans fil
 | Normes IEEE 802.11 Aussi appelé Wi-Fi CSMA/CA Avec des variantes : 802.11a : 54 Mbit/s, 5 GHz 802.11b : 11 Mbit/s, 2,4 GHz 802.11g : 54 Mbit/s, 2,4 GHz 802.11n : 600 Mbit/s, 2,4 et 5 GHz 802.11ac : 1 Gbit/s, 5 GHz 802.11ad : 7 Gbit/s, 2,4 GHz, 5 GHz et 60 GHz
 | Norme IEEE 802.15 Vitesse jusqu'à 3 Mbit/s Jumelage de périphériques sur des distances de 1 à 100 mètres
 | Norme IEEE 802.16 Vitesse jusqu'à 1 Gbit/s Utilise une topologie point à multipoint pour fournir un accès à large bande sans fil
 | Normes IEEE 802.11 Aussi appelé Wi-Fi CSMA/CA Avec des variantes : 802.11a : 54 Mbit/s, 5 GHz 802.11b : 11 Mbit/s, 2,4 GHz 802.11g : 54 Mbit/s, 2,4 GHz 802.11n : 600 Mbit/s, 2,4 et 5 GHz 802.11ac : 1 Gbit/s, 5 GHz 802.11ad : 7 Gbit/s, 2,4 GHz, 5 GHz et 60 GHz
 | Norme IEEE 802.15 Vitesse jusqu'à 3 Mbit/s Jumelage de périphériques sur des distances de 1 à 100 mètres
 | Norme IEEE 802.16 Vitesse jusqu'à 1 Gbit/s Utilise une topologie point à multipoint pour fournir un accès à large bande sans fil

## Slide 28: Sans fil LAN sans fil
Routeur sans fil 802.11ac Cisco Linksys EA6500

## Slide 29: Satellites
possède généralement plusieurs transpondeurs
plusieurs centaines de communications téléphoniques),
grande bande passante (>500MHz),
plusieurs orbites disponibles,
grande couverture géographique,
mais délais plus grands (250 a 300 ms) et,
coût élevé par équipement.